АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                                                                                                № 1048

с. Троицкое

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, территорий общественного пользования населенных пунктов на территории Троицкого района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории   Троицкого района Алтайского края

постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Троицкого района Алтайского края согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования  населенных пунктов Троицкого района Алтайского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

1) обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, согласно приложениям к настоящему постановлению;

2) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

3) На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части;

4) обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и  противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Троицкого района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района	      В.В. Журавлёв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Троицкого района

от 27.12.2021 №  1048

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Троицкого района Алтайского края

| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой | ведро | ящик с песком | багор, топор, лопата |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 3. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 <(*)> |
| 4. | Частные жилые дома для постоянного проживания | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |
| 5. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |

Примечания:

1. <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана.

Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м., быть длиной не менее 15 м., диаметром - 19 мм. и оборудован распылителем.

6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л. и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м.куб. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и  исключать попадание осадков.

Управляющий делами

Администрации района                                                            Л.Г. Смолякова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Троицкого района

от 27.12.2021 №  1048

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Троицкого района Алтайского края

| N п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
|  | воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л. | 2 |
|  | порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг.: |  |
|  | ОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м. | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Управляющий делами

Администрации района                                                            Л.Г. Смолякова